## AF
# 국장보고서 시나리오 테이블 참고, 폴더안에 PV_Example_리포트용.xlsx 파일을 참고. (coefficient: m2/kW, ratio: %)
대분류 | 중분류 | AreaFactor
건물 | 경사 | 16.47
건물 | 평면 | 24.14
건물 | 복합 | 16.47
기타시설물 | 야외공연장 | 50
기타시설물 | 구령대 | 50
기타시설물 | 운동장 | 50
기타시설물 | 광장 | 50
기타시설물 | 야외무대 | 50
기타시설물 | 야외음악장 | 50
기타시설물 | 방목기념관 | 50
기타시설물 | 온실 | 50
기타시설물 | 실내테니스장 | 50
기타시설물 | 운동장벤치 | 50
기타시설물 | 관중석 | 50
유휴부지 | 나지 | 50
저수지 | 저수지 | 50
주차장 | 노외 | 50

## DF
# 국장보고서 시나리오 테이블 참고, 폴더안에 PV_Example_리포트용.xlsx 파일을 참고. (coefficient: m2/kW, ratio: %)
대분류 | 중분류 | DensityFactor
건물 | 경사 | 6.6
건물 | 평면 | 6.6
건물 | 복합 | 6.6
기타시설물 | 야외공연장 | 10
기타시설물 | 구령대 | 10
기타시설물 | 운동장 | 10
기타시설물 | 광장 | 10
기타시설물 | 야외무대 | 10
기타시설물 | 야외음악장 | 10
기타시설물 | 방목기념관 | 10
기타시설물 | 온실 | 10
기타시설물 | 실내테니스장 | 10
기타시설물 | 운동장벤치 | 10
기타시설물 | 관중석 | 10
유휴부지 | 나지 | 10
저수지 | 저수지 | 10
주차장 | 노외 | 10

## CF
# 출처: https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectKnreUtilRtoChart.do?menuId=010100
연도 | 시군 | CapacityFactor | 연료원
2023 | 가평군 | 13.2 | 태양광
2023 | 고양시 | 12.6 | 태양광
2023 | 광명시 | 14.2 | 태양광
2023 | 광주시 | 11.8 | 태양광
2023 | 김포시 | 12.7 | 태양광
2023 | 남양주시 | 13.6 | 태양광
2023 | 동두천시 | 12.6 | 태양광
2023 | 수원시 | 14.1 | 태양광
2023 | 시흥시 | 13.5 | 태양광
2023 | 안산시 | 12.1 | 태양광
2023 | 안성시 | 14.1 | 태양광
2023 | 양주시 | 12 | 태양광
2023 | 양평군 | 14.1 | 태양광
2023 | 여주시 | 13.9 | 태양광
2023 | 연천군 | 13.5 | 태양광
2023 | 오산시 | 13.9 | 태양광
2023 | 용인시 | 13.4 | 태양광
2023 | 의정부시 | 13.2 | 태양광
2023 | 이천시 | 13.3 | 태양광
2023 | 파주시 | 14.3 | 태양광
2023 | 평택시 | 13.2 | 태양광
2023 | 포천시 | 13.5 | 태양광
2023 | 화성시 | 14.1 | 태양광
2022 | 가평군 | 13.6 | 태양광
2022 | 고양시 | 13.1 | 태양광
2022 | 광명시 | 14.6 | 태양광
2022 | 광주시 | 12.6 | 태양광
2022 | 김포시 | 12.8 | 태양광
2022 | 남양주시 | 13.8 | 태양광
2022 | 동두천시 | 12.4 | 태양광
2022 | 수원시 | 12 | 태양광
2022 | 시흥시 | 13.4 | 태양광
2022 | 안산시 | 12.4 | 태양광
2022 | 안성시 | 13.5 | 태양광
2022 | 양주시 | 9.6 | 태양광
2022 | 양평군 | 10.8 | 태양광
2022 | 여주시 | 11.7 | 태양광
2022 | 연천군 | 14.1 | 태양광
2022 | 오산시 | 14.4 | 태양광
2022 | 용인시 | 13.1 | 태양광
2022 | 의정부시 | 13.6 | 태양광
2022 | 이천시 | 12.8 | 태양광
2022 | 파주시 | 14.6 | 태양광
2022 | 평택시 | 14.1 | 태양광
2022 | 포천시 | 12.6 | 태양광
2022 | 화성시 | 13.4 | 태양광
2021 | 가평군 | 14.3 | 태양광
2021 | 고양시 | 13.3 | 태양광
2021 | 광명시 | 14.1 | 태양광
2021 | 광주시 | 12.4 | 태양광
2021 | 김포시 | 14.2 | 태양광
2021 | 남양주시 | 13.6 | 태양광
2021 | 동두천시 | 12.7 | 태양광
2021 | 시흥시 | 14.2 | 태양광
2021 | 안산시 | 12.5 | 태양광
2021 | 안성시 | 14.3 | 태양광
2021 | 여주시 | 13.5 | 태양광
2021 | 연천군 | 14.4 | 태양광
2021 | 오산시 | 14.3 | 태양광
2021 | 용인시 | 14 | 태양광
2021 | 의정부시 | 13.8 | 태양광
2021 | 이천시 | 13.3 | 태양광
2021 | 파주시 | 14.5 | 태양광
2021 | 평택시 | 14 | 태양광
2021 | 포천시 | 14.2 | 태양광
2021 | 화성시 | 14.9 | 태양광
2020 | 고양시 | 13.5 | 태양광
2020 | 광명시 | 14.6 | 태양광
2020 | 광주시 | 11.1 | 태양광
2020 | 김포시 | 14.2 | 태양광
2020 | 남양주시 | 14.1 | 태양광
2020 | 동두천시 | 12.9 | 태양광
2020 | 시흥시 | 14.4 | 태양광
2020 | 안산시 | 13.6 | 태양광
2020 | 안성시 | 14.3 | 태양광
2020 | 여주시 | 14 | 태양광
2020 | 연천군 | 14.4 | 태양광
2020 | 오산시 | 14.7 | 태양광
2020 | 용인시 | 14.1 | 태양광
2020 | 의정부시 | 13.9 | 태양광
2020 | 이천시 | 13.5 | 태양광
2020 | 파주시 | 14.4 | 태양광
2020 | 평택시 | 13.6 | 태양광
2020 | 포천시 | 13.6 | 태양광
2020 | 화성시 | 15.5 | 태양광
2019 | 고양시 | 14.7 | 태양광
2019 | 광명시 | 14.5 | 태양광
2019 | 광주시 | 11.8 | 태양광
2019 | 김포시 | 15 | 태양광
2019 | 남양주시 | 14.5 | 태양광
2019 | 동두천시 | 13.2 | 태양광
2019 | 시흥시 | 15 | 태양광
2019 | 안산시 | 14.5 | 태양광
2019 | 안성시 | 15.2 | 태양광
2019 | 여주시 | 14.3 | 태양광
2019 | 연천군 | 15.6 | 태양광
2019 | 용인시 | 14.1 | 태양광
2019 | 의정부시 | 13.9 | 태양광
2019 | 이천시 | 13.4 | 태양광
2019 | 파주시 | 14.9 | 태양광
2019 | 평택시 | 13.9 | 태양광
2019 | 포천시 | 14 | 태양광
2019 | 화성시 | 15.6 | 태양광
2018 | 고양시 | 14.3 | 태양광
2018 | 광명시 | 14.2 | 태양광
2018 | 광주시 | 11.6 | 태양광
2018 | 김포시 | 15.8 | 태양광
2018 | 남양주시 | 15 | 태양광
2018 | 동두천시 | 13.8 | 태양광
2018 | 시흥시 | 15.6 | 태양광
2018 | 안산시 | 15 | 태양광
2018 | 안성시 | 13.5 | 태양광
2018 | 여주시 | 15.1 | 태양광
2018 | 연천군 | 16.2 | 태양광
2018 | 용인시 | 13.7 | 태양광
2018 | 의정부시 | 14.1 | 태양광
2018 | 이천시 | 13.5 | 태양광
2018 | 파주시 | 15 | 태양광
2018 | 평택시 | 14.3 | 태양광
2018 | 포천시 | 14.3 | 태양광
2018 | 화성시 | 15.9 | 태양광
2023 | 과천시 | 13.63 | 태양광
2023 | 구리시 | 13.63 | 태양광
2023 | 군포시 | 13.63 | 태양광
2023 | 부천시 | 13.63 | 태양광
2023 | 성남시 | 13.63 | 태양광
2023 | 안양시 | 13.63 | 태양광
2023 | 의왕시 | 13.63 | 태양광
2023 | 하남시 | 13.63 | 태양광